ООО « Сервисцентр Лиаск-Т»

Сервисный партнёр компаний «Грундфос» и «Данфосс»

644046, Россия,  г. Омск, ул. Маяковского, 44

р/с 40702810400005274766 Сибирский филиал ЗАО «Банк Интеза» г. Новосибирск

к/с  30101810000000000782, БИК 045005782

ИНН 5504200022,  КПП 550401001, ОГРН 1075543000719

тел/факс: (3812) 53-19-70,  37-16-17.

e-mail: info@liask.ru

Прайс-лист на сервисные работы.

Техническое обследование с выдачей заключения.

Настройка режима работы.

| Наименование | Цена (Руб.) |
| --- | --- |
| Выезд на обследование (консультацию) разовый договор в городе. | 1500.00 |
| Выезд на обследование (консультацию) разовый договор по области. (время нахождения в пути и транспортные расходы оплачиваются дополнительно) | 2000.00 |
| Настройка режима работы ИТП. | 4500.00 |
| Балансировка клапанов при помощи прибора PFM 4000 (за 1 ед.) | 500,00 |
| Настройка режима работы насосной станции. | 4000.00 |
| Данные работы относятся к разовым выездам на ранее смонтированное и работающее оборудование. |

Работы, производимые в сервис-центре оцениваются по н/ч (норма/час). Данные работы относятся к разовым (включая гарантийное оборудование, если оно исправно) Все работы оцениваются без стоимости запасных частей. После проведённого ремонта производится испытание на стенде. Стоимость н/ч 1 100 р.

Хранение оборудования, после оповещения заказчика о готовности продукта в течении 3 (трех) суток производится бесплатно. По истечении взыскивается плата за хранение в размере 5 % от стоимости услуги за каждый день хранения.

Ввод в эксплуатацию оборудования Grundfos.

| Работы по вводу в эксплуатацию включают в себя: проверку оборудования, правильности подключения электропитания и гидравлических коммуникаций, настройку, запуск и проверку параметров работы. Перед вводом в эксплуатацию электрические и гидравлические коммуникации должны быть смонтированы и подключены, система заполнена жидкостью, опрессована и подготовлена к вводу в эксплуатацию силами заказчика. По завершении работ оформляется 2-х сторонний Акт ввода в эксплуатацию установленной формы, на основании которого исчисляется срок гарантии. |
| --- |
| №№ п/п | Тип продукта | Мощность Р2, кВт | Цена € (евро) |
| 1 | Циркуляционные насосы с фиксированными характеристиками UPS серии 200, GD, одинарные |  | 80,0 |
| 2 | Циркуляционные насосы с фиксированными характеристиками UPSD серии 200, сдвоенные |  | 120,0 |
| 3 | Циркуляционные насосы с электронным регулированием UPE серии 2000, MAGNA, одинарные |  | 160,0 |
| 4 | Циркуляционные насосы с электронным регулированием UPED серии 2000, MAGNA-D, сдвоенные |  | 230,0 |
| 5 | Насосы ин-лайн со стандартным электродвигателем TP, одинарные | 0,12…1,1 кВт | 110,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 140,0 |
|  |  | 15…37 кВт | 200,0 |
|  |  | 45…75 кВт | 260,0 |
| 6 | Насосы ин-лайн со стандартным электродвигателем TPD, сдвоенные | 0,37…1,1 кВт | 150,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 180,0 |
|  |  | 15…30 кВт | 240,0 |
| 7 | Насосы ин-лайн со встроенным частотным преобразователем TPE Serie 2000, TPE Serie 1000, одинарные | 0,37…1,1 кВт | 150,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 180,0 |
|  |  | 15…22 кВт | 240,0 |
| 8 | Насосы ин-лайн со встроенным частотным преобразователем TPED Serie 2000, TPED Serie 1000, сдвоенные | 0,37…1,1 кВт | 190,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 270,0 |
|  |  | 15…22 кВт | 310,0 |
| 9 | Консольные насосы со стандартным электродвигателем NK, NKG | 0,37…1,1 | 210,0 |
|  |  | 1,5…11 | 260,0 |
|  |  | 15…37 | 415,0 |
|  |  | 45…160 | 640,0 |
|  |  | 200…355 | 930,0 |
| 10 | Консольные насосы со встроенным частотным преобразователем NKE | 0,75…1,1 кВт | 240,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 290,0 |
|  |  | 15…22 кВт | 450,0 |
| 11 | Консольные моноблочные насосы со стандартным электродвигателем NB, NBG | 0,25…1,1 кВт | 110,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 140,0 |
|  |  | 15…37 кВт | 170,0 |
|  |  | 45…200 кВт | 200,0 |
| 12 | Консольные моноблочные насосы cо встроенным частотным преобразователем NBE | 0,75…1,1 кВт | 150,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 180,0 |
|  |  | 15…22 кВт | 240,0 |
| 13 | Вертикальные многоступенчатые насосы со стандартным электродвигателем CR, CRI, CRN, CRT | 0,37…1,1 кВт | 110,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 140,0 |
|  |  | 15…37 кВт | 180,0 |
|  |  | 45…75 кВт | 220,0 |
| 14 | Вертикальные многоступенчатые насосы со встроенным частотным преобразователями CRE, CRNE, CRIE, CRTE | 0,37…1,1 кВт | 150,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 180,0 |
|  |  | 15…22 кВт | 240,0 |
| 15 | Горизонтальные многоступенчатые насосы со стандартным электродвигателем CM, CHIU |  | 110,0 |
| 16 | Горизонтальные многоступенчатые насосы со встроенным частотным преобразователем CME |  | 150,0 |
| 17 | Полупогружные насосы и консольно-моноблочные промышленные насосы MTA , MTH , MTR, MTB, SPK | 0,25…1,15 | 110,0 |
|  |  | 1,5…11 | 140,0 |
|  |  | 15…30 | 180,0 |
| 18 | Высоконапорные насосные модули и бустерные установки BM, BMB, BMQ, BMQE-NE, BME, BMET, BMEX |  | по запросу |
| 19 | Скважинные насосы SQ, SQE, SQFlex / SP-A, включая шкаф управления Грундфос |  | 250,0 |
| 20 | Скважинные насосы включая шкаф управления Грундфос SP, SP-N, SP-NE, SP-R, SPG | 0,55…1,1 | 250,0 |
|  |  | 1,5…11 | 270,0 |
|  |  | 13…30 | 290,0 |
| 21 | Скважинные насосы включая шкаф управления Грундфос MP1, SQE-NE |  | 250,0 |
| 22 | Комплектные установки повышения давления HydroPack, HydroDome |  | 200,0 |
| 23 | Комплектные установки повышения давления Hydro Multi - S |  | 280,0 |
| 24 | Комплектные установки повышения давления Hydro MPC, Hydro Multi - E | 2 насоса | 380,0 |
|  |  | 3,4 насоса | 480,0 |
|  |  | 5,6 насосов | 580,0 |
| 25 | Комплектные установки повышения давления Hydro Solo-S, Hydro Solo-E | 0,37…1,1 кВт | 160,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 180,0 |
|  |  | 15…37 кВт | 240,0 |
|  |  | 45…75 кВт | 290,0 |
| 26 | Оборудование для систем пожаротушения Hydro MX, Дизель-насосные установки, Peerless |  | по запросу |
| 27 | Дренажные насосы с корпусом из чугуна DP, EF, SL1.50, SLV.65, APG, SEG |  | 200,0 |
| 28 | Дренажные канализационные насосы с кожухом из нержавеющей стали SE, SL, SEV, SLV |  | 200,0 |
| 29 | Канализационные насосы и мешалки S (до 30 кВт), SV, AMD, AMG, AFG, SRP |  | 200,0 |
| 30 | Малые комплектные канализационные станции MULTILIFT (MD1 , MDV), PUST |  | 290,0 |
| 31 | Малые комплектные канализационные станции MULTILIFT (M, MSS), с одним насосом |  | 260,0 |
| 32 | Малые комплектные канализационные станции MULTILIFT (MD, MLD), сдвоенные |  | 280,0 |
| 33 | Грязевые и дренажные насосы DW, DWK (до 30 кВт), DPK, POMONA |  | 200,0 |
| 34 | Дозировачные насосы и комплекты дозирования DME, DMS, DMX, DMH, DMI, DDI, DSS, DTS, DDE, DDC, DDA |  | по запросу |
| 35 | Системы измерения и контроля, системы дезинфекции Conex, DIP, Oxiperm, Polydos, Vaccuperm |  | по запросу |
| 36 | Оборудование для пищевой промышленности Euro-HYGIA, Contra, SIPLA, MAXA, MAXANA, durietta, F&B-HYGIA | до 5,5 кВт | 240,0 |
|  |  | 7,5…30 кВт | 300,0 |
|  |  | 37…160 кВт | 400,0 |
| 37 | Оборудование для пищевой промышленности NOVAlobe |  | по запросу |
| 38 | Шкафы управления и автоматика CUE, Control MPC, Control MX, Control MP204 |  | 330,0 |
| Примечание: На оборудование, не указанное в таблице, цена ввода в эксплуатацию предоставляется по запросу. Цена ввода в эксплуатацию не включает транспортные и командировочные расходы специалистов. Дополнительные расходы оплачиваются по согласованной цене. |
|  | Подключение датчиков (уровня, температуры, давления), 1шт. | 1000.00 р. |
|  | Подключение шкафа управления, насосной станции. | 6500.00 р. |
|  | Ремонт (замена) элементов электрооборудования шкафа, 1шт. | 500.00 р. |
| 4. Гарантийный период на насосы составляет 24 месяца со дня подписания «Акта ввода в эксплуатацию» |

Автоматика ИТП, ввод в эксплуатацию.

| Работы по вводу в эксплуатацию включают в себя: проверку состояния смонтированного оборудования, проверку подключения по электрической части, настройку параметров управления и эксплуатации, первый запуск и проверку режима работы. Электрическое подключение в состав данных работ не входит. Объём работ и контролируемые параметры определяются бланками Актов ввода в эксплуатацию. По окончании работ оформляется Акт ввода в эксплуатацию в двух экземплярах. |
| --- |
| Наименование работ | Цена (руб.) |
|  | Ввод в эксплуатацию ИТП с контроллером ECL 200, ECL 110 | 8500.00 |
|  | Ввод в эксплуатацию ИТП с контроллером ECL 300, ECL 210 | 12500.00 |
|  | Ввод в эксплуатацию ИТП с контроллером ECL 301, ECL 310 | 14500.00 |
|  | Диагностика контроллера на тест панели. | 1250.00 |

Автоматика ИТП, подключение.

| Работы по подключению включают в себя: подключение кабелей питания к оборудованию, подключение сигнальных кабелей, предварительную настройку параметров, монтаж кабельных связей до 2-х метров (при необходимости). Монтаж датчиков и кабельных связей обеспечивает заказчик. |
| --- |
| Наименование работ | Цена (руб.) |
|  | Подключение контроллеров ECL. | 2500.00 |
|  | Подключение тепловычислителей СПТ. | 2500.00 |
|  | Подключение тепловычислителя Sonometer1000, M-Cal | 2000.00 |
|  | Подключение расходомеров, 1 шт. | 600.00 |
|  | Подключение датчиков (уровня, температуры, давления), 1шт. | 600.00 |
|  | Подключение шкафа управления ИТП. | 6500.00 |
|  | Ремонт (замена) элементов электрооборудования шкафа, 1шт. | 500.00 |

Прайс-лист  на техническое обслуживание оборудования при заключении договора.

| №№ п/п | Тип продукта | Мощность Р2, кВт | Цена (Руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Циркуляционные насосы с фиксированными характеристиками UPS серии 200, GD, одинарные |  | 300,0 |
| 2 | Циркуляционные насосы с фиксированными характеристиками UPSD серии 200, сдвоенные |  | 520,0 |
| 3 | Циркуляционные насосы с электронным регулированием UPE серии 2000, MAGNA, одинарные |  | 560,0 |
| 4 | Циркуляционные насосы с электронным регулированием UPED серии 2000, MAGNA-D, сдвоенные |  | 730,0 |
| 5 | Насосы ин-лайн со стандартным электродвигателем TP, одинарные | 0,12…1,1 кВт | 600,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 1000,0 |
|  |  | 15…37 кВт | 1500,0 |
|  |  | 45…75 кВт | 2500,0 |
| 6 | Насосы ин-лайн со стандартным электродвигателем TPD, сдвоенные | 0,37…1,1 кВт | 1000,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 1800,0 |
|  |  | 15…30 кВт | 2500,0 |
| 7 | Насосы ин-лайн со встроенным частотным преобразователем TPE Serie 2000, TPE Serie 1000, одинарные | 0,37…1,1 кВт | 800,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 1200,0 |
|  |  | 15…22 кВт | 1700,0 |
| 8 | Насосы ин-лайн со встроенным частотным преобразователем TPED Serie 2000, TPED Serie 1000, сдвоенные | 0,37…1,1 кВт | 1200,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 2000,0 |
|  |  | 15…22 кВт | 2700,0 |
| 9 | Консольные насосы со стандартным электродвигателем NK, NKG | 0,37…1,1 | 800,0 |
|  |  | 1,5…11 | 1200,0 |
|  |  | 15…37 | 2000,0 |
|  |  | 45…160 | 3500,0 |
|  |  | 200…355 | 6500,0 |
| 10 | Консольные насосы со встроенным частотным преобразователем NKE | 0,75…1,1 кВт | 1200,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 2400,0 |
|  |  | 15…22 кВт | 3200,0 |
| 11 | Консольные моноблочные насосы со стандартным электродвигателем NB, NBG | 0,25…1,1 кВт | 600,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 1000,0 |
|  |  | 15…37 кВт | 1500,0 |
|  |  | 45…200 кВт | 2500,0 |
| 12 | Консольные моноблочные насосы cо встроенным частотным преобразователем NBE | 0,75…1,1 кВт | 800,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 1200,0 |
|  |  | 15…22 кВт | 1500,0 |
| 13 | Вертикальные многоступенчатые насосы со стандартным электродвигателем CR, CRI, CRN, CRT | 0,37…1,1 кВт | 800,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 1200,0 |
|  |  | 15…37 кВт | 1800,0 |
|  |  | 45…75 кВт | 2500,0 |
| 14 | Вертикальные многоступенчатые насосы со встроенным частотным преобразователями CRE, CRNE, CRIE, CRTE | 0,37…1,1 кВт | 1000,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 1500,0 |
|  |  | 15…22 кВт | 1800,0 |
| 15 | Горизонтальные многоступенчатые насосы со стандартным электродвигателем CM, CHIU |  | 800,0 |
| 16 | Горизонтальные многоступенчатые насосы со встроенным частотным преобразователем CME |  | 1200,0 |
| 17 | Полупогружные насосы и консольно-моноблочные промышленные насосы MTA , MTH , MTR, MTB, SPK | 0,25…1,15 | 600,0 |
|  |  | 1,5…11 | 1000,0 |
|  |  | 15…30 | 2000,0 |
| 18 | Высоконапорные насосные модули и бустерные установки BM, BMB, BMQ, BMQE-NE, BME, BMET, BMEX |  | по запросу |
| 19 | Скважинные насосы SQ, SQE, SQFlex / SP-A, включая шкаф управления Грундфос |  | 2500,0 |
| 20 | Скважинные насосы ключая шкаф управления Грундфос SP, SP-N, SP-NE, SP-R, SPG | 0,55…1,1 | 3000,0 |
|  |  | 1,5…11 | 3500,0 |
|  |  | 13…30 | 4000,0 |
| 21 | Скважинные насосы включая шкаф управления Грундфос MP1, SQE-NE |  | 3000,0 |
| 22 | Комплектные установки повышения давления HydroPack, HydroDome |  | 2000,0 |
| 23 | Комплектные установки повышения давления Hydro Multi - S |  | 2500,0 |
| 24 | Комплектные установки повышения давления Hydro MPC, Hydro Multi - E | 2 насоса | 3000,0 |
|  |  | 3,4 насоса | 4000,0 |
|  |  | 5,6 насосов | 5000,0 |
| 25 | Комплектные установки повышения давления Hydro Solo-S, Hydro Solo-E | 0,37…1,1 кВт | 1800,0 |
|  |  | 1,5…11 кВт | 2400,0 |
|  |  | 15…37 кВт | 3500,0 |
|  |  | 45…75 кВт | 5000,0 |
| 26 | Оборудование для систем пожаротушения Hydro MX, Дизель-насосные установки, Peerless |  | по запросу |
| 27 | Дренажные насосы с корпусом из чугуна DP, EF, SL1.50, SLV.65 |  | 2000,0 |
| 28 | Дренажные канализационные насосы с кожухом из нержавеющей стали SE, SL, SEV, SLV |  | 2000,0 |
| 29 | Канализационные насосы и мешалки S (до 30 кВт), SV, AMD, AMG, AFG, SRP |  | 2000,0 |
| 30 | Малые комплектные канализационные станции MULTILIFT (MD1 , MDV), PUST |  | 30000 |
| 31 | Малые комплектные канализационные станции MULTILIFT (M, MSS), с одним насосом |  | 3000,0 |
| 32 | Малые комплектные канализационные станции MULTILIFT (MD, MLD), сдвоенные |  | 3500,0 |
| 33 | Грязевые и дренажные насосы DW, DWK (до 30 кВт), DPK, POMONA |  | 2000,0 |
| 34 | Дозировачные насосы и комплекты дозирования DME, DMS, DMX, DMH, DMI, DDI, DSS, DTS |  | по запросу |
| 35 | Системы измерения и контроля, системы дезинфекции Conex, DIP, Oxiperm, Polydos, Vaccuperm |  | по запросу |
| 36 | Оборудование для пищевой промышленности Euro-HYGIA, Contra, SIPLA, MAXAMAXANA, durietta, F&B-HYGIA | до 5,5 кВт | 1500,0 |
|  |  | 7,5…30 кВт | 2500,0 |
|  |  | 37…160 кВт | 5000,0 |
| 37 | Оборудование для пищевой промышленности NOVAlobe |  | по запросу |
| 38 | Шкафы управления и автоматика CUE, Control MPC, Control MX, Control MP204 |  | 250,0 |
|  | ТО теплового пункта без ГВС (автоматика + учёт) | 3500.00 |
|  | ТО теплового пункта с ГВС (автоматика + учёт) | 5500.00 |
|  | Снятие показаний с теплосчетчиков общедомовых | 2000.00 |
|  | Примечание: На оборудование, не указанное в таблице, цена технического обслуживания предоставляется по запросу. Цена технического обслуживания не включает время нахождения в пути и транспортные расходы специалистов. 3. Дополнительные расходы оплачиваются по согласованной цене. |

Техническое обслуживание теплообменного оборудования.

| Промывка теплообменников. Работы включают в себя: промывку теплообменника по «Программе промывки ТО». Обеспечение условий промывки, отключение и включение ТО производится силами заказчика. Цена указана без стоимости промывочной жидкости. |
| --- |
| Наименование | Цена (руб) |
| Промывка теплообменника в помещении СЦ без выезда на объект | 2500.00 |
| Промывка теплообменника объёмом до 50 литров с выездом на объект. | 3500.00 |
| Промывка теплообменника объёмом от 50 до 100 л. с выездом на объект. | 5500.00 |
| Промывка теплообменника объёмом от 100 л. и выше с выездом на объект. | 8000.00 |

В качестве химического средства для промывки  используется  Калокси. Калокси – единственная в своем роде очищающая жидкость, безвредная для окружающей среды. После промывки систем с Калокси очищающую жидкость можно сливать в канализацию.

Ввод в эксплуатацию насосного оборудования, автоматики ИТП, других фирм производителей производится при наличии технической документации. Цена на производимые работы аналогична равноценному оборудованию компаний Грундфос и Данфосс.

Выезд на объект берется из расчета - 1700 руб/час., транспортные расходы из расчёта 14 руб. за 1 км. пробега.

Командировочные расходы,  оплачиваемые Заказчиком.

- стоимость проезда специалистов в оба конца. - стоимость проживания специалистов в гостинице. - суточные из расчёта 1500 руб./сутки.